## Slide 1: Laboratorium zastosowań elektroniki
Laboratorium 10
Z-PEL-DB
Wojciech Skurzak
Akademia WIT
Warszawa 14.05.2024r.

## Slide 2
Interfejs analogowy

## Slide 3
Analogowy czujnik temperatury LM35
Parametry czujnika LM35:
Skalibrowany dla skali Celsjusza (10 mV/°C),
Pomiar w zakresie od 0 do 100°C,
Napięcie zasilania od 4 do 30V,
Charakterystyka czujnika liniowa

## Slide 4
Arduino UNO
A0
GND
5V
Zadanie 1 – czujnik temperatury LM35 - Laboratorium
LM35

## Slide 5
#define LM35 A0
void setup(){
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
// odczytu ADC
int odczyt_ADC = (analogRead(LM35));
//Wyslanie przez UART odczytu ADC
Serial.print("Aktualna ADC = ");
Serial.println(odczyt_ADC);
//Wstawić program przeliczania odczyt_ADC na temperaturę
//skala - 10 mV/°C
//Wydrukować temperaturę
delay(4000);
}
Zadanie 1 – czujnik temperatury LM35 - Laboratorium

## Slide 6
Przykład akwizycji danych pomiarowych
z czujnika analogowego pulsu krwi

## Slide 7
Czujnik pulsu
analogowy
Mikrokontroler
Przetwornik A/C
Wyświetlacz LCD
Mikrokontroler WiFi
Internet
Zestaw pomiaru pulsu
Założenia:
Urządzenie musi pracować autonomicznie.
Pomiar pulsu wykonywany będzie za pomocą czujnika analogowego.
Na wyświetlaczu będzie wyświetlany parametr IBI (okres pulsu) oraz BPM (ilość uderzeń na sek.)
Do stanowiska monitorowania przesyłane będą wszystkie próbki pomiaru lub tylko IBI oraz BPM.
Lokalny mikroprocesor lub stacja nadrzędna podłączona przez Internet będzie przechowywać historię pomiarów.
Zasilanie

## Slide 8
Zasada działania pulsometru
Fotopletyzmograf (PhotoPlethysmoGraphy PPG) – metoda pomiaru zmian przepływu krwi przez naczynia krwionośne położone blisko powierzchni ciała poprzez pomiar przechodzącego/odbitego światła.

## Slide 9
Zadanie:
Znalezienie kolejnych impulsów bicia serca i pomiar interwału pomiędzy uderzeniami (IBI).
Obliczenie parametru BPM (beats per minute) – ile uderzeń serca na minutę.
Obserwacja kształtu przebiegu.

## Slide 10
Parametry sygnału pulsu

## Slide 11
Źródło: Sztywność tętnic, ciśnienie centralne,
współczynnik wzmocnienia-kompendium nie tylko dla hipertensjologa
Piotr Kubalski, Jacek Manitius
Zmiana amplitudy i kształtu fali tętna w poszczególnych odcinkach układu tętniczego w zależności od wieku

## Slide 12
Przykład - pulsometr
PulseSensor

## Slide 13
Przykład - pulsometr

## Slide 14
Start
Odczyt A/C
Zapamiętaj dane w tablicy
Oblicz IBI oraz BPM
Czy można obliczyć IBI, BPM
Filtrowanie danych
Wyświetl na LCD
Wyślij do stacji nadrzędnej

## Slide 15
Przykład - pulsometr

## Slide 16
Przykład – przebieg sygnału pulsu

## Slide 17
ARDUINO UNO
3.3V
GND
A0
Pulse Sensor
USB do komputera
Zadanie 2 – Czujnik pulsu - Laboratorium

## Slide 18
Zadanie 2 – Czujnik pulsu - Laboratorium

## Slide 19
Instalacja biblioteki PulseSensorPlayground.h

## Slide 20
Zadanie 3 - Lab

## Slide 21
KONIEC